| Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОИЦКОСУНГУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВОСПАССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 15 декабря 2017 г. | с.Троицкий Сунгур |  | № 73 |
|  |  | Экз. | № ____________ |

Об утверждении первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования

В соответствии со статьями 19 и 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в муниципальном образовании Троицкосунгурское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области пожары, администрация муниципального образования Троицкосунгурское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации					    		     Л.С. Комольцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Троицкосунгурское сельское поселение

Новоспасского района

Ульяновской области

от 15.12.2017 года № 73

Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования

| № п/п | Вид помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | один огнетушитель, одно ведро |
| 2. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница |
| 3. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | два огнетушителя, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, один лом, один багор, одна лестница |
| 4. | Садовый участок | один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница |
| 5. | Открытая стоянка автомобилей | пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом 1 м3 (предельная защищаемая площадь одного пожарного щита 200 м2) |
| 6. | Индивидуальный гараж | один огнетушитель ОУ-2 или ОП-5, одно ведро, одна лопата |
| 7. | Места общего пользования населённых пунктов поселения | пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом 1 м3 |